1001	2216L培养基：

乙酸钠		1g

蛋白胨		10g

酵母粉		2g

普通肉汁	0.5g

柠檬酸三钠	0.5g

硝酸铵		0.2g

过滤海水	1L

pH			7.5-7.6

琼脂粉		15g/L

磷酸二氢钾	0.5g/L

121℃高压灭菌30min

注：磷酸二氢钾灭菌后加入，母液100g/L，灭菌后，每升培养基加5ml。